技术需求

“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

一、项目基本概况介绍

通过实验室信息管理系统（简称 LIMS），对检验业务流程和实验室资源的全面管理，优化实验室资源配置，提供成本控制和量化考核工具，有力提高实验室的工作效率、质量水平和管理水平，助力实现检验检测工作管理的自动化、规范化和标准化，主要包括：

（1）提高实验室管理水平，促进检测业务管理程序化、信息管理自动化，对实验室资源管理信息化。

（2）为实现其要求提供所需要的现代化工具，在满足实际需要的前提下，借鉴国内外实验室的先进经验，全面提高实验室的现代化管理水平，促进实验室和国际水平接轨。

（3）实现检测业务流程管理自动化，提高检测业务工作效率。通过全过程管理确保检测、评价项目事前预防、事中可控、事后可追溯。

（4）通过实验室信息管理系统这一现代化的管理工具，及时响应各类检验需求，提高服务质量，更好的为委托方提供准确可靠的检测数据和检测结果，提高实验室社会地位和整体经济效益。

（6）基于自动化技术，通过计算机自动运算，自动生成检测报告，全面的提醒以及条码扫描方式的应用，大幅度的减少人工工作。

（7）信息化手段代替人工抄录过程，避免因为“抄错”而导致错误的实验结果的现象发生，提高检验报告的质量，保证检验结果的正确性。

（8）检测数据集中收集处理构建数据分析平台，为决策支持层及管理运营层领导提供决策支持，实时调整战略，为主管部门提供行业数据，为制定行业标准提供有力的数据支撑。

（9）通过实验室信息管理系统项目的实施，为实验室培养在信息化环境下的高素质的检验队伍。

二、服务范围、要求及标准

（一）服务范围

部署用户范围：大连海关技术中心

（二）服务要求

## 1.系统功能总体要求

1.1供应商应保证合同项下提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标、版权。否则，供应商须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

1.2系统应具有良好的可维护性和可扩展性，确保系统高性能。支持API二次开发接口，能够实现与其他系统无缝集成。

1.3▲系统应采用JAVA语言开发，Microsoft Office （Word、PDF、Excel）或WPS或永中OFFICE等办公软件作为报告和原始记录单的输出和输入方式，并能满足不同终端（PC、Pad、手机等）的使用。

1.4系统浏览方式：必须采用B/S(浏览器/服务器)架构，并支持主流浏览器（EDGE、firefox，chrome）。

1.5系统安全性与稳定性

1.5.1系统必须能够提供有效的安全保密措施，确保整个系统的安全运行。系统应保证数据的准确安全和网络运行的稳定可靠，具有高可靠性、安全性及良好的联机事务处理能力，满足200人以上同时在线和并发访问且7×24小时不停机稳定运行的业务需要。

1.5.2系统应提供运行监视机制，建立系统运行的日志文件，跟踪应用系统运行的所有操作。如登陆日志、接口日志、系统运行日志等。

1.5.3▲出具第三方机构出具的实验室信息管理安全测试报告，测试依据的标准为GB/T 25000.51-2016，测试范围应包含：产品质量-信息安全性，测试结论为通过验收测试。

1.5.4系统应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施。

1.5.5系统应采用密码技术保证通信过程中数据的安全性和完整性。

1.6系统操作性

1.6.1 操作界面高度集成，大量运用异步处理机制，有效利用电脑桌面，减少系统切换。在业务处理界面，可以同时进行多字段组合模糊查询，便于工作人员使用。

1.6.2 操作界面的布局，功能选项、排序、是否隐藏，显示的列表条数、缺省值、默认值等可根据需要进行设置和优化以确保操作界面的完整、美观和高效，同时有列表的地方，支持Excel、word等常见数据表格式导出。

1.7系统运行时，可以根据实际情况在服务器端产生系统日志，用于监控应用运行情况及内存、CPU利用情况。

1.8系统应提供历史事件的查询和认证会话的相关操作，建立完善的事后追溯机制。

1.9开放性、灵活性和兼容性

1.9.1系统的设计和建设必须具有开放性，提供相应的接口，可以方便地与其他厂家的应用系统进行数据交换。特别要加强系统设计的前瞻性、预留系统扩充和扩展能力，在不影响业务运行的情况下，可以进行系统的平滑升级。

1.9.2系统必须具备Web Service和REST等多种数据交换接口，数据交换格式支持但不限于XML、JSON等。

1.9.3系统应不得与电脑安装的工作软件（如仪器工作站、备份软件Acorns等）冲突。

1.10系统应支持多技术机构管理，各技术机构业务数据权限相互隔离。各技术机构的业务流程可个性化配置。

1.11在正常的网路环境下，应能够保证系统的及时响应：

1.11.1登录LIMS时间应＜3秒；

1.11.2小批量（5000批次以内）的业务处理和查询的响应时间为＜5秒；

1.11.3大批量（5000批次及以上）的业务处理和查询的响应时间＜15秒；

1.11.4高峰期能避免页面崩溃。

1.12 ▲运行要求

兼容性要求

成品软件部署硬件环境需兼容现有国产服务器及存储设备。运行环境需兼容国产化操作系统、国产数据库和国产中间件。使用需兼容现有国产银河麒麟客户端和奇安信浏览器。

风险和质量管理要求

软件需具备高并发处理能力，能够在高强度和高复杂性的业务环境中稳定高效运行。具备完善的容灾恢复能力，确保在发生故障时能够短时间内恢复关键业务系统。支持数据备份和恢复、确保在突发事件时数据不丢失并迅速恢复运行。

非功能性要求

提供完整的系统文档，包括用户手册、技术文档和维护手册确保用户和技术人员参考使用。

1.13 ▲安全要求

根据《海关网络安全管理规定》第十五条，“各海关单位在采购重要网络产品或者服务时，应当要求产品或者服务提供商签订安全保密协议，明确要求不得设置恶意程序或者后门，不得泄露、扩散、转让建设服务过程中获知的海关相关信息，承担漏洞修复等安全保密责任义务，并对责任义务履行情况进行监督”。

1.14▲网络要求

成品软件需以“安全可控、国产替代、边界防护”为核心原则，软件部署需要符合《海关信息系统跨网传输指导方案》、《海关信息化网络建设总体方案》及《海关信息化关区网建设指导方案》的相关要求。

## 2.系统功能参数要求

系统应包括但不限于实验室检验检测业务管理模块、实验室记录模块、系统支撑及辅助模块等，各模块之间既相互独立又彼此关联，同时免费开放以上各管理模块的后台设置、调整、优化权限。

2.1实验室检验检测业务管理模块

该模块是实验室信息管理的核心模块，实现从报验登记到归档的全流程管理，应包括报验模板及样品登记、计收费管理、检测任务接收、周期预计及提醒、结果登记、结果审核、报告编制、报告审核和签发、报告打印、报告发放、分包管理等子功能，并支持电子报告。

2.1.1报验模板及样品登记

可动态管理不同行业、不同业务类型送检页面元素。可以动态定义送检信息、客户信息、样品信息。可以自定义页面元素输入类型，输入类型有文本、数字、列表、文件等；可以通过拖动进行排序。

2.1.1.1业务部门受理客户检验任务并进行报验登记，登记信息包含且不限于：

（1）送检客户信息，包括客户名称、联系人、联系方式、客户地址等关键信息。

（2）送检样品信息，包括样品类别、样品名称、样品状态、样品数量、判定依据、生产厂家、生产批号，并设置对应的检测项目及检测方法等，可以上传样品照片或在线对样品拍照。

（3）送检要求信息，包含留样处理、是否加急、是否发送短信、报告类型等。

（4）可自动匹配基础数据库，对登记的检测项目是否认可进行自动识别，并关联最终的检验报告是否出现资质认可标识。

2.1.1.2登记录入方式多样化

（1）支持检测项目快速录入，可从模版选取项目，可按照标准读取项目；可从项目套餐中选择项目。从项目库中选择项目时，可以按照实验室、项目名称、检测方法、责任人等多字段组合进行模糊查询。

（2）支持多份数据批量样品单录入及多样品批量录入。

（3）支持样品复制功能，包括本次样品复制、历史样品复制等。

（4）支持excel导入方式录入，灵活配置支持多种excel格式导入。

2.1.1.3样品属性扩展性强

（1）对于不同的业务类型能对应不同的输入表单，样品属性字段可以自定义维护。

（2）能够灵活支持单样品或多样品情况。

（3）针对送检模板通过配置样品属性的excel标题方式自定义导入excel模板。

2.1.1.3可参考历史单

通过参考历史报验单拷贝客户信息、样品信息、项目信息等，快速进行报验登记，提高录入效率。

2.1.1.4项目组合

通过项目组合套餐选择项目信息等，快速进行报验登记，提高录入效率。

2.1.2计收费管理

（1）针对每一单报验委托进行计/收费管理，具备根据样品的所有检测项目自动计费及提示功能。

（2）支持批计费功能，实现相同检测任务快速计费（按样品计费、按方法计费、按套餐计费）。

（3）支持合并计费功能，实现相同客户合并计费。

（4）计费完成之后，支持打印计费单功能。

（5）支持折扣计费，可以按照项目进行折扣，也可以按照整单进行折扣。

（6）▲支持阶梯计费，如某个方法基础价格为400元，每增加一项，检验价格增加100元，最高4000元。

（7）支持批量收费功能，解决月结客户收费登记的问题。

（8）具有发票登记管理功能，可记录每一收费单对应的发票号码。

2.1.3周期预计及提醒

（1）报验登记后，系统可根据周期设置自动计算并按照预置规则批量生成准确的多环节的周期信息，并通过多种方式提醒后续各岗位工作人员，监控各环节时间点。

（2）周期预计系统自动跳过节假日或预设日期，每年法定节假日和意外停工日应允许设置。

（3）周期提醒方式主要有登录提醒、弹窗、手机短信等。

（4）周期提醒可以根据不同紧急程度给予不同的警示标记。

（5）周期设置可根据业务类型分别设置。

（6）周期自动生成后，可以根据需要事后手动调整，并支持批量调整。

2.1.4检测任务接收

（1）实验室根据样品标签进行样品接收，接受检测任务，支持批量接收检测样品。

（2）根据检测项目和检测人员业务工作范围自动分派检测任务。部分项目由多人完成的，项目可分配至检测组（如元素组），可授权多人登录查看，按约定分工进行检测，并按登录人账号出具原始记录留痕。

（3）支持检测任务的重新分派。

（4）支持待检任务的检索、排序、导出等功能。

（5）支持扫描样品条形码和二维码进行样品接收和检测任务接收。

（6）支持检验员界面可查询除客户信息外的检测相关内容，如样品照片，企业标准附件，客户要求的限量等。

（7）不仅支持单条件、多条件、不同条件等常见查询检索功能，同时支持相同条件不同参数的查询合并检索功能（如可合并检索出检验员A/B/C三人的检测任务）。

（8）支持通过使用扫描枪扫描样品上的条形码或二维码实现系统自动完成样品的接收（自动生成接收人、日期等信息）、入库（自动生成入库人、日期、存放位置等信息）、出库（出库人、日期等信息）、完成制样（自动生成制样人、日期等信息）等，实现样品管理智能化。

2.1.5结果登记

（1）检验员完成样品的项目检测后登记检测结果，可支持单项目、列表式等多种录入方式，支持计算公式、上下标、单位等特殊符号的录入，支持缺省数据的导入和批量操作功能。

（2）结果登记主要包括以下内容：

检测结果：数据、单位、方法、方法检出限（自动调用缺省值但可手动更改）、检出限类型（自动调用缺省值但可手动更改）、判定，分包方信息（若为分包时，需填写分包方的名称和资质认定许可编号）、结果备注（必要时）。

结果登记需要考虑检验人员、复检人员和电子签章等情况。

支持对批量检测结果进行快速登记（检测项目及计量单位相同情况下）。

（3）对异常（不合格或超标）或临界的检测结果，提供可视化提醒功能（如异常结果显示红色或其它明显提示）；

（4）检验人员可以根据实际情况修改检测方法，系统需要留痕；在修改方法时，如果是“国抽”项目，备选方法要与国抽平台保持一致。

（5）检测结果根据产品标准或判定依据中的最大允许限、最小允许限进行自动判定，对于不合格结果进行提示。

（6）具备撤回功能，支持检验人员提交检测结果到下一步后撤回。

（7）支持手动批量登记结果和批量上传相应的原始记录和其它附件，并实现记录与检测项目一一对应。

2.1.6结果审核

（1）对已经登记完的检测结果进行换人审核，包括数据、单位、方法、判定、客户要求等必要信息。

（2）支持检测项目逐一审核，同时支持检测项目的批量审核。

（3）支持按项目进行批量审核以及按样品批量审核项目。

（4）支持对不符合要求的检测结果注明退回理由后退回提醒等。

（5）结果审核界面可以查看检测图谱及原始记录，要求谱图和原始记录合并，或其他能够实现单次点击即可完成单样品项目或批量样品项目的高效审核模式。

2.1.7报告编制

（1）自动生成待编制报告的任务列表。

（2）处理报告编制任务应可以查看委托单、检测结果数据、检测图谱及原始记录，并且是单一路径或存储单元的所有相关委托单、记录单集成的查看模式。

（3）根据样品信息（含样品图片）、检测结果信息、客户信息等按照模板自动生成检验报告，检验报告中需要包含编制人签名、编制时间等。

▲（4）检验报告根据实验室的模板格式和使用习惯以Word形式生成，应能实现一键生成完整报告无需再手动添加修改内容或调整格式，但需要时允许修改和调整。并免费开放模板修改权限，以实现报告模板根据需要实时调整优化。

（5）可以手工上传检验报告。

（6）可以多批次样品合并编制成一份报告。

（7）根据业务类型不同，可自定义制作报告模板。

（8）可自动生成结果判定/意见解释内容。

（9）支持一个样品可以生成多份检验报告。

（10）与系统后台关联，识别项目资质，自动判断能否加盖标识。实现如全部项目均为认可项目，自动生成认可标识，只要有一项不在认可范围，不得生成认可标识，并在报告中自动备注相关项目不在认可范围内。

（11）涉及多实验室的报告，支持由各实验室分别编制分报告，再由业务部合成总报告的模式。

2.1.8报告审核

（1）对编制的检验报告初稿进行换人审核，审核人应可以查看委托单、检测结果数据、检测图谱及原始记录。若不符合要求，则注明退回理由后退回编制人重新拟稿，若审核通过，则发给授权签字人签发。

（2）支持批量审核。

2.1.9报告签发

（1）授权签字人对审核通过的报告进行签发。系统应提供按照项目授权、产品授权等有效方案避免超授权范围签发报告。授权签字人应可以查看委托单、检测结果数据、检测图谱及原始记录。

（2）支持批量签发。

（3）签发完成后，系统自动将Word格式报告转成PDF格式储存在检验报告数据库中，允许授权人员随时调阅。

（4）电子报告要有报告防伪手段及防修改功能。

（5）签发后的检验报告能自动加盖骑缝章，并对报告进行电子签名或数字签名，保证电子报告的安全性。

2.1.10报告打印

（1）报告打印人员可以打印纸质报告。

（2）支持检验报告的批量打印、预览打印。

（3）支持打印报告时查看该报告的全部电子PDF原始记录，具备合并打印功能。

（4）支持报告发文登记表的自动生成。

2.1.11报告发放

（1）应支持对未付费客户进行报告发放控制。

（2）应支持记录报告发放历史及用章历史。

（3）检验报告发送给送检方后，送检方需要交还签收回执。系统应提供签收回执打印和签收登记功能。

（4）电子报告的发放可根据客户登记的邮件地址一键发送；纸质报告发送可对接顺丰快递进行自助下单。

2.1.12报告归档

检验报告发送给送检方，送检方可通过系统进行签收，系统应提供签收登记功能。

归档界面能够自动列出所有未归档的检验报告及相关信息，归档人员可选择需要归档的报告，进行打印归档，并登记档案库位置。系统自动记录归档人员名称，以及归档时间等信息。

可设置档案到期提醒，提醒档案管理人员对到期报告进行处理。

2.1.13分包管理

（1）支持合格分包方名录动态管理。

（2）支持建立合格分包方档案。

（3）支持分包项目的合同评审、分包项目的审批和实施分包后结果管理。

（4）支持分包方的评价、监控和再次评价的结果记录。

2.2实验室记录模块

本模块包含了菌种保存记录、培养基配置记录、标准溶液配置记录、资源使用记录四个功能。

2.2.1 菌种保存记录

建立标准菌株信息库，包括标准菌株编码、菌株名称、菌株类型、批号、菌株用途、来源、危害程度、备注等。菌种保存记录，支持菌种培训新增，记录保存方式、传代数目、保存日期等。

标准菌株销毁，记录销毁方式、销毁数量、批次、销毁人、销毁时间。同时，可查看标准菌株的销毁记录，可通过标准菌株编号、标准菌株名称、批次等进行查询

2.2.2 培养基配置记录

培养基配置记录，记录配置信息包括培养基名称、配置日期、批次号、灭菌条件、温度等信息。

2.2.3 标准溶液配置记录

标准溶液配置记录，支持新增标准溶液配置，记录标准溶液名称，使用的标准物质，标准溶液类型（储备液、中间液、工作液），标准溶液配置过程。

记录储配液配制过程，包括使用配制仪器、储备液名称、定容试剂、使用的标准物质、配制储备液浓度、有效期、标准物质使用量等。储备液配制完成，提交保存自动生成储备液编号。查询所有配制的储备液记录，可通过储备液编号、储备液名称、配制人、配制时间段进行筛选查询。对临近储备液有效期需要进行预警提醒。

记录中间液配制过程，包括使用配制仪器、中间液名称、定容试剂、中间液浓度、有效期，中间液配制可选择通过标准物质进行配制，记录标准物质使用量，也可选择通过储备液进行配制，记录储备液使用量。中间液配制完成，提交保存自动生成中间液编号。查询所有配制的中间液记录，可通过中间液编号、中间液名称、配制人、配制时间段进行筛选查询。对临近中间液有效期需要进行预警提醒。

记录工作液配制过程，包括使用配制仪器、工作液名称、定容试剂、工作液浓度，工作液配制可选择通过标准物质进行配制，记录标准物质使用量，也可选择储备液进行配制，记录储备液使用量，也可选择通过中间液进行配制，记录中间液使用量。工作液配制完成，提交保存自动生成工作液编号。

2.2.4 ▲资源使用记录

资源使用记录，包括标准物质、标准溶液、培养基等使用记录，记录使用人、使用日期、相关检测项目、样品编号等信息。支持从制样、配液配置、数据高效处理等过程中自动收集数据形成资源使用记录。

2.3支撑模块

本模块主要包含了人员管理、部门管理、权限管理、岗位管理、查询统计以及流程管理等

2.3.1人员管理

（1）通过本功能建立用户账户，也可以通过excel批量导入用户；

（2）支持MD5等加密算法对用户密码进行加密

2.3.2部门管理

（1）支持树形目录对部门进行管理

2.3.3权限管理

权限管理包含了数据权限、接口权限、角色管理。

数据权限可以对每个页面的列表信息进行可见范围（本人可见、部门可见、部门以及子部门可见）和显示字段授权。

接口权限支持配置每个终端方式访问的接口

角色管理可以按照角色对数据权限、接口权限和操作菜单进行授权。

2.3.4岗位管理

岗位管理主要用户物资采购审批、质量活动审批等各种审批过程中。

（1）根据体系文件建立岗位，并设置岗位中的用户。

（2）可以设置用户的分管部门。

2.3.5查询统计

支持自定义SQL查询条件，如委托单位、样品名称、受理日期、送检单号、业务类型等字段定制查询条件。

根据统计报表文件需求，自定义统计结果表单数据列，自定义数据列顺序定定制统计报表。

支持统计报表数据结果导出，支持导出WORD、EXCEL等格式文件。

2.3.6日志查询

（1）对于结果数据、原始记录、证书报告等关键溯源性数据的修改，系统应做到处处留痕，保存修改前后的数据并方便查看。

（2）授权人员可对日志管理的内容进行查询以及备份等操作。

2.3.7▲流程管理

包含了流程设计、表单设计、流程部署、流程表达式、流程代理、流程分类等功能。流程设计应包含了表单选择、工作流设计两个部分。表单选择方式支持内置表单、外置表单和节点独立表单。工作流设计应符合BMPM规范。

表单设计支持文本框、checkbox、radiobox等html组件，以及日期选择、人员选择等内置组件；通过拖动方式配置输入页面。

流程部署：流程设计完后经部署后生效。支持激活、挂起等操作

流程表达式是用于节点人员配置或流转条件的快捷配置。

流程代理配置流程节点的委托人、代理人等

流程分类支持对流程差异化管理，如审批OA类、检测过程类等。

（三）服务标准：成交供应商交付的成果必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准和要求，并符合磋商文件的规定。达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。质保期1年，缺陷责任期1年，自验收合格之日起算。(以竣工验收报告日期为准)。

三、其他要求

（一）▲现场勘察

现场勘察时间:开标前一个工作日。

集合地点:大连市中山区长江东路60号（未按时到达指定地点，导致无法入场勘察现场的，后果自负）。

联系人：张宁，0411-87954537，87954535。

其他要求：各投标单位需提前联系，以确定现场勘察事宜。现场勘察时各投标单位相关人员需携带授权委托书、被授权人身份证原件到场，迟到不等。

注:请参加现场勘察的投标人在勘察完成后索取招标人签字或盖章的“项目现场勘察确认单”原件，并将该原件装订至响应文件正本指定位置中，未提供“项目现场勘察确认单”的响应文件按无效投标处理。

（二）实施规划

1.供应商应提供完整的系统实施部署方案，进行风险分析，说明分步（分阶段）部署计划、质量控制计划等。

2.项目实施过程中，采购人有对进度和质量进行监督的职责和权利，供应商应全面配合，确保人力、物力的定时、定量投入，定期向采购人提交最新的进展情况报告。

3.供应商在软件部署过程中应严格按照软件工程规范进行部署。为提高效率，建议供应商能在各阶段完成后先向使用方介绍上阶段工作情况、审核其成果，经采购人和使用方初步认可上阶段工作后再进行下阶段工作。

4.验收前，供应商应将本项目的所有相关资料归档、整理、移交给采购人，并保证文档的一致性和完整性。

（三）进度要求

1.供应商应根据实施规划提供详细、可行的进度计划。

2.为了确保该项目高质量地如期完成，供应商需严格按照采购人质量管理体系，及《计算机软件质量保证计划规范》进行实施、部署，并提供部署过程中关键流程、进度偏差控制等管理措施说明。

3.供应商需根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

4.在项目部署过程中，供应商必须接受采购人对项目质量、进度、投资等方面的监督管理。

（四）测试、验收要求

1.供应商需派不少于2名专业人员入驻采购人指定现场，现场解决测试、试运行、验收期间出现的各类问题。该人员必须是参与本项目的主要技术骨干人员，派驻人员的数量和所需专业以能够尽快解决现场问题、满足使用方应急使用而定。为完成上述工作所需费用（包括人员工资、交通费、差旅费、办公费等）计入中标价中。

2.系统安装完成后，供应商应拟定测试方案和计划，在与采购人讨论、沟通并得到明确认可后，方可进行测试。

3.供应商测试合格后，系统上线。系统试运行1个月后，供应商须向采购人提出验收方案，在验收方案得到采购人书面明确认可后方可进行验收。

4.验收前，供应商负责将项目的全部有关产品说明书、技术文件、资料以及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人审查；验收后，供应商应按验收意见对上述资料进行补充、修改，然后交采购人验收存档。