## 工作表1
海口美兰机场海关采购空调项目采购需求书
序号 | 设备型号 | 技术参数与内容 | 参考标准 | 单位 | 数量
1 | 5匹 | 1.制冷/制热性能：制冷量≥12000W；制热量≥13500W（含电辅热，电辅热功率≥2000W）2.一级能效或二级能效。 3.噪音控制：室内机运行噪音≤52dB；室外机运行噪音≤59dB。 4.控制系统：支持智能变频；具备故障自动报警（代码显示）；支持定时开关机。 | 1.所有空调技术参数需符合国家《房间空气调节器》（GB/T7725-2022）及能效标准（GB21455-2019）； 2.安装需符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012） | 台 | 10台
2 | 1.5匹 | 1.制冷/制热性能：制冷量≥3500W；制热量≥4000W（含电辅热，电辅热功率≥1000W） 2.一级能效或二级能效。 3.噪音控制：室内机运行噪音≤38dB；室外机运行噪音≤52dB。 4.控制系统：支持智能变频；具备故障自动报警（代码显示）；支持定时开关机。 | 1.所有空调技术参数需符合国家《房间空气调节器》（GB/T7725-2022）及能效标准（GB21455-2019）； 2.安装需符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012） | 台 | 14台