比选采购需求书（B版）

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心试剂 耗材采购项目 |
| 采购预算 | 100000元 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 注：本采购项目为固定单价采购模式，比价方式以各项试剂单价总和进行比价，采购清单以实际发生量乘以供货方投标单价进行结算，总额不超过预算资金。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.具备销售该类货物应具备的相应资质。 3.能够提供不低于国家相关法律法规要求的质量保证。 4.能够及时提供售后服务。 |
| ★ 实质性需求 | - 试剂种类见附表 1.预计采购基因测序试剂7套（16人份/套），以实际采购量结算。 2.采购基因测序配套建库使用试剂和耗材，详见附表。 3.试剂满足使用设备型号，基因测序设备DNBSEQ-G99，建库设备MGISP-100。 二、付款条件： 验收合格后，以实际供货数量为准结算，在试剂耗材交货并经采购方验收合格一个月内付该批次全款，采购方付款前需要供货方开具发票、收据等结算材料。 三、供货方式： 合同签订后，按采购方每批计划和供货通知的要求，供货方必须按照服务承诺将试剂运至采购方指定地点，由采购方负责验收。费用由供货方承担。 - 产品质保期： 不少于产品有效期的70%，如因特殊情况需调换效期，供货方需配合调换。产品在有效期内正常使用中出现故障，由供货方免费更换。 |
| 评审因素 | 评审方法按照最低价法 |

附表：

| 试剂耗材清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类目 | 类别 | 试剂名称 |
| 新冠 | 建库试剂 | ATOPlex RNA多重PCR建库试剂盒套装V3.1（16 RXN） |
|  |  | DNBSEQ 一步法DNB制备试剂盒（OS-DB） |
|  | 测序试剂 | DNBSEQQ-G99RS高通量测序试剂套装（G99SM FCL SE100/PE50) |
|  |  | DNBSEQ-G99RS清洗试剂盒（G99 SM FCL） |
|  | 自动化耗材 | 250 μL带滤芯自动化吸头 |
|  |  | 1.3 mL 96孔圆形孔 U型底深孔板 |
|  |  | 0.2 mL 96孔全裙边PCR板 |
|  |  | 可掰开 PCR八联管及管盖 |
|  |  | 0.5 mL冻存管，PCR 级 |
|  |  | 2 mL冻存管，PCR 级 |
| 其他 | 耗材 | Qubit专用检测管 |
|  | 试剂 | 1×dsDNA HS |