附件1

比选采购需求书（B版）

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2025年二连海关技术中心海关资产及专用设备运行维护项目 |
| 采购预算 | 180000元 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1. 不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2. 详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 注：本采购项目为固定单价采购模式，比价方式以各项试剂单价总和进行比价。以采购清单中实际发生量乘以供货方投标单价进行结算，总额不超过预算资金。 |
| 资格条件 | 1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 供应商须具有有效期内的生产经营投标产品的相关资质，包括但不限于《非药品生产许可证》、相关耗材《经营许可证》。 |
| ★ 实质性 、需求 | 一、管路改造采购需求： 管路改造所需材料种类见附表。 二、付款条件： 项目验收合格后，改造开具全额增值税专用发票，采购方付全款。 三、供货方式： 合同签订后20日内，完成材料供货、管路安装及调试工作；改造方负责将材料运输至采购方指定地点，并承担运输、现场施工的全部费用。施工完成后由采购方组织验收，若管路系统存在缺陷、性能不达标等问题，改造方需在5日内完成整改，整改费用由改造方承担。 四、质保期： 管路改造质保期限为1年。在质保期内正常使用中出现故障，由改造方免费更换。改造方需提供终身维修支持。 |
| 评审因素 | 评审方法按照最低价法 |

附表：

| 序号 | 名称 | 参数/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化集成面板 | 前端/自动 | 3 | 套 | 材质316 |
| 2 | 模块化集成面板 | 前端/手动 | 4 | 套 | 材质316 |
| 3 | 安全防护部件 | ELLY-FA33 | 3 | 个 | 材质316 |
| 4 | 防逆公控制部件 | ELLY-CV1 | 2 | 个 | 材质316 |
| 5 | 过程链接部件 | BL-GB | 10 | 个 | 材质316 |
| 6 |  | SHG-36 | 10 | 个 | 材质:不锈钢 |
| 7 |  | OD4 | 80 | 米 | 材质316L |
| 8 |  | OD6 | 270 | 米 | 材质316L |
| 9 | 模块化集成面板 | 后端 | 25 | 套 | 材质316 |
| 10 | 转接头 | OD2 | 25 | 个 | 材质316 |
| 11 | 辅助链接配件 | BGB-1 | 10 | 个 | 材质PU |
| 12 | 环境侦测系统 | O-1 | 2 | 个 | 依据国家标准 |
| 13 | 环境侦测系统 | C2-1 | 1 | 个 | 依据国家标准 |
| 14 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 15 | 安装调试费 |  | 1 | 次 |  |