附件：

垃圾清运和管道清污服务内容明细

一、垃圾清运服务

1.清运地点：呼和浩特海关

2.清运范围：生活垃圾、绿化垃圾、废弃办公用品、少量装修材料等；

3.清运方式：清运车上门收集；

4.清运次数：每周不低于3-4次，月均15车，如遇疫情、突发任务、临时检查等情况，垃圾量增加、次数也随之增加。具体按合同约定和需求方要求执行；

清运量：平均每车清运5.5立方垃圾。

二、管道清污服务

1.清污地点：呼和浩特海关

2.清污范围：负一层污水池2个；地沟清洗；院内清洗、清掏下水井8口；排污管道清洗170米；化粪池清掏一组3个，具体数量以甲方需求为准。

3.清污次数：每半年彻底清掏、清洗所有管道、地沟及地上井1次，全年共2次。如遇特殊情况，需及时上门做应急处理，不另外收取费用。具体按合同约定和需求方要求执行。