{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"merged":[[1,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["拉萨海关3号院停车棚（南侧＋西侧）项目清单\n"]
["序号","项目名称","单位","设计概算金额","备注"]
[{"$nulls":3},"工程量"]
["一","膜结构部分"]
[1,"膜材用料","m2",371]
[2,"膜材损耗","m2",55.65,"背贴条、耗损、包边、膜布宽幅3m、热合宽度不低于25mm"]
[3,"膜材加工","m2",371," 高频焊接、收边及辅件装配"]
[4,"压膜板","m",157,"压膜用"]
[5,"安装现场辅料","套",1280,"螺栓，燕尾丝，边锁，锁头等"]
[6,"膜材安装","m2",426.65,"质量符合《膜结构技术规范》"]
["二","主体钢结构部分"]
[1,"单边立柱","套",10]
[2,"挑梁","套",10]
[3,"撑杆","根",27]
[4,"底漆","项",2,"钢构喷砂、底漆出厂"]
[5,"钢结构安装","m2",371,"含安装辅材及面漆"]
[6,"预埋件","套",10,"每套含一大一小两个预埋件"]
[7,"基础施工","个",16,"预埋坑的放线、开挖、模板、钢筋、混凝土预埋件安装"]
["三","地面部分"]
[1,"砂石垫层25cm","㎡",860]
[2,"垃圾清运","车",4,"建筑垃圾加各种杂垃圾"]
[3,"平整场地","㎡",85]
[4,"搬运部分","项",1,"4人工+机械叉车+液压叉车）"]